## Planilha de servicos
PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: |  | CAPANEMA |  |  |  | SAM | 38
Projeto : |  | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA |  |  |  | LOTE nº | 01
CÓDIGO | ORÍGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO
X |  |  |  | QUANT | UNIT | PM ( R$ ) | ( R$ ) - PM TOTAIS
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 19109.22
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 |  | LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CHAFARIZ | M3 | 4.42 | 57.22 | 252.91
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PLAY-GROUND | M3 | 27.29 | 55.86 | 1524.42
97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CHAFARIZ | M2 | 58.02 | 3.36 | 194.95
97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CHAFARIZ | M2 | 58.02 | 12.53 | 726.99
97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CALÇADAS | M2 | 777.51 | 16.43 | 12774.49
1.2 |  | ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS | 0
1.2.3 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO | 0
COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | UN | 1 | 3635.46 | 3635.46
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  |  |  | 80934.77
2.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA | 0
2.1.1 |  | ESCAVACAO MANUAL | 0
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - PLAYGROUND | M3 | 16.81 | 106.3 | 1786.9
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - ACADEMIA | M3 | 4.08 | 106.3 | 433.7
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - LETREIRO TURÍSTICO | M3 | 1.42 | 106.3 | 150.95
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - DRENAGEM | M3 | 60 | 64.45 | 3867
2.1.2 |  | ESCAVACAO MECANICA | 0
90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 60 | 9.04 | 542.4
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 - PALCO | M3 | 1.4 | 123.49 | 172.89
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 - PALCO | M3 | 2 | 162.07 | 324.14
2.1.8 |  | COMPACTACAO MANUAL | 0
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - PLAY-GROUND | M3 | 16.81 | 64.45 | 1083.4
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - LETREIRO TURISTICO | M3 | 1.42 | 64.45 | 91.52
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - CHAFARIZ | M2 | 35.26 | 4.21 | 148.44
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - PLAY-GROUND | M2 | 168.11 | 4.21 | 707.74
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 - ACADEMIA | M2 | 6.5 | 4.21 | 27.37
2.4 |  | CAIXAS E COMPLEMENTOS | 0
2.4.12 |  | BUEIROS / BOCA DE LOBO | 0
102738 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 - DRENAGEM | UN | 3 | 2588.81 | 7766.43
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | 0
16 | COMPOSIÇÃO | DRENAGEM COM TUBO CORRUGADO PEAD PERFURADO, Ø 150, INCLUSO ENCHIMENTO COM BRITA REVESTIDO COM MANTA GEOTÊXTIL E ESCAVAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DRENAGEM | M | 412.73 | 144.62 | 59689.01
17 | COMPOSIÇÃO | CAIXA 50X50X70 PARA DRENAGEM INLCUSO FORNECIMENTO, ESCAVAÇÃO E INSTALÇÃO | M2 | 14 | 295.92 | 4142.88
4 |  | ESTRUTURAS | 0 |  |  |  | 82350.44
4.1 |  | FORMAS | 0
4.1.2 |  | FORMAS PARA SUPERESTRUTURA | 0
92447 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 36.9 | 282.78 | 10434.58
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - PALCO | M2 | 15.7 | 285.86 | 4488
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.6 | 293.84 | 2527.02
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 34.5 | 161.59 | 5574.86
96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - CHAFARIZ | M2 | 18.94 | 147.75 | 2798.39
92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - PALCO | M2 | 10.6 | 171.57 | 1818.64
4.2 |  | ARMADURAS | 0
4.2.9 |  | ACOS | 0
4.2.9.1 |  | CORTE E DOBRA DE ACO | 0
92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - PALCO | KG | 29.7 | 14.7 | 436.59
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - PALCO | KG | 55 | 14.68 | 807.4
92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - CHAFARIZ | KG | 55 | 14.68 | 807.4
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - PALCO | KG | 181.3 | 14.51 | 2630.66
92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - CHAFARIZ | KG | 181.3 | 14.51 | 2630.66
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 - CHAFARIZ | KG | 79.4 | 14.51 | 1152.09
92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 79.4 | 14.51 | 1152.09
4,3 |  | CONCRETOS E GRAUTES | 0
4.3.3 |  | ESTRUTURAL PREPARO MECANICO | 0
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - PALCO | M3 | 7 | 518.74 | 3631.18
4.4 |  | LASTROS | 0
4.4.2 |  | CONCRETO SIMPLES | 0
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 - CHAFARIZ | M2 | 35.26 | 33.96 | 1197.43
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - PLAY-GROUND | M3 | 16.81 | 124.53 | 2093.35
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - ACADEMIA | M3 | 4.08 | 124.53 | 508.08
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - LETREIRO TURISTICO | M3 | 1.42 | 124.53 | 176.83
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - CANTEIROS | M3 | 6.6 | 124.53 | 821.9
4.6 |  | ELEMENTOS DIVERSOS | 0
4.6.3 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS | 0
4.6.3.2 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO | 0
95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 - PALCO | M3 | 0.63 | 3824.11 | 2409.19
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS | 0
21 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 34254.1 | 34254.1
5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0 |  |  |  | 88204.69
5.1 |  | ALVENARIA | 0
5.1.5 |  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL | 0
91815 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 - PALCO | M2 | 29.01 | 87.55 | 2539.83
5.1.6 |  | BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL | 0
89309 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 - CANTEIROS | M2 | 25.75 | 120.86 | 3112.15
89309 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 - CHAFARIZ | M2 | 17.75 | 120.86 | 2145.27
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | 0
7 | COMPOSIÇÃO | TOLDO EM CORTINA COM TUBO EM ALUMINIO E LONA EM PVC 3,50X5,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 18 | 4467.08 | 80407.44
6 |  | COBERTURA | 0 |  |  |  | 5071.88
6.11 |  | CALHAS | 0
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - RUA COBERTA | M | 44 | 115.27 | 5071.88
7 |  | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | 0 |  |  |  | 11628.35
7.1 |  | ESQUADRIAS E ACESSORIOS | 0
7.1.6 |  | PORTAS EM ALUMINIO | 0
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - BANHEIROS | M2 | 2 | 1090.55 | 2181.1
7.1.10 |  | COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO | 0
99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - PALCO | M | 11.5 | 821.5 | 9447.25
8 |  | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 |  |  |  | 198634.96
8.2 |  | INSTALAÇÕES ELÉTICAS | 0
8.2.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES | 0
8.2.3.4 |  | ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS | 0
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 120 | 8.92 | 1070.4
8.2.5 |  | CABOS | 0
8.2.5.2 |  | ISOLAMENTO 0,6/1KV | 0
91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - INST. ELÉTRICAS | M | 814.8 | 6.71 | 5467.31
91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - INST. ELÉTRICAS | M | 3323.84 | 9.39 | 31210.86
91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - INST. ELÉTRICAS | M | 1131.6 | 12.66 | 14326.06
8.2.11 |  | DISJUNTORES | 0
8.2.11.1 |  | MONOPOLARES | 0
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - INST. ELÉTRICAS | UN | 1 | 17.56 | 17.56
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - INST. ELÉTRICAS | UN | 18 | 15.54 | 279.72
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - INST. ELÉTRICAS | UN | 1 | 17.2 | 17.2
8.2.11.3 |  | TRIPOLARES | 0
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 223.8 | 223.8
8.2.11.4 |  | OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR | 0
101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 617.42 | 617.42
8.2.21 |  | REATORES E OUTROS | 0
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - INST. ELÉTRICAS | UN | 4 | 67.56 | 270.24
8.3 |  | SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA | 0
8.3.2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO | 0
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - INST. ELÉTRICAS | UN | 4 | 114.68 | 458.72
8.3.4 |  | CORDOALHA | 0
96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 - INST. ELÉTRICAS | M | 8 | 80.51 | 644.08
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | 0
8 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | M | 654 | 10.56 | 6906.24
2 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QD), CONFECCIONADO EM CHAPA MÍNIMA 14USG, PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, TRATADA ADEQUADAMENTE CONTRA CORROSÃO, COMPLETADA COM PORTA E TRINCO PARA ABERTURA FRONTAL, COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DOS BARRAMENTOS E DISJUNTORES, PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS, COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO.- INST. ELÉTRICAS | UN | 3 | 477.52 | 1432.56
9 | COMPOSIÇÃO | SUPERPOSTE DE 18M DE ALTURA INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - INST. ELÉTRICAS | UN | 3 | 11056.12 | 33168.36
10 | COMPOSIÇÃO | CRUZETA COM ESPAÇO PARA 4 LUMINÁRIAS DE LED DE 200W - INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - INST. ELÉTRICAS | UN | 4 | 596.74 | 2386.96
11 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR LUMINÁRIA DE LED DE 200W - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | UN | 4 | 467.85 | 1871.4
12 | COMPOSIÇÃO | REFLETOR RGB 100W - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | UN | 4 | 386.97 | 1547.88
13 | COMPOSIÇÃO | TOMADA HERMÉTICA 2P+T USO ESPECIFICO - 38000W - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | UN | 20 | 232.8 | 4656
14 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA HERMÉTICA 2P+T USO GERAL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | UN | 6 | 218.51 | 1311.06
15 | COMPOSIÇÃO | POSTE COM TOMADA PARA ÁREA EXTERNA DE ALUMÍNIO/POLESTILENO E PINTURA EPOX MICROTEXTURIZADA - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INST. ELÉTRICAS | UN | 20 | 254.94 | 5098.8
23 | COMPOSIÇÃO | POSTE RETO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA H=3,10M COM BASE PARA CHUMBAR COM LUMINÁRIA LED EM FORMATO CONICO 150W/220W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 50 | 1708.45 | 85422.5
25 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM PARA ATERRAMENTO EM PVC DE Ø30 CM COM TAMPA EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 229.83 | 229.83
9 |  | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS | 0 |  |  |  | 28486.39
9.3 |  | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 0
9.3.16 |  | TUBOS DE PVC - AGUA FRIA | 0
9.3.16.1 |  | INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | 0
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - BEBEDOUROS | M | 6 | 26.69 | 160.14
9.3.24 |  | TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | 0
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 - BEBEDOUROS | M | 6 | 31.17 | 187.02
9.4 |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0
9.4.8 |  | APARELHOS SANITARIOS | 0
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - BANHEIROS | UN | 8 | 586.32 | 4690.56
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APRARELHOS SANITÁRIOS | 0
19 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO DE ÁGUA QUENTE - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4267.33 | 4267.33
20 | COMPOSIÇÃO | BEBEDOURO DE ÁGUA FRIA - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1174.25 | 1174.25
22 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANHEIROS | M2 | 3.6 | 730.47 | 2629.69
24 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 300 X 300 X 500 MM COM TAMPA DE CONCRETO E DRENO BRITA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 60 | 256.29 | 15377.4
10 |  | REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | 0 |  |  |  | 580723.43
10.1 |  | REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS | 0
10.1.2 |  | CHAPISCO | 0
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - PALCO | M2 | 29.01 | 8.36 | 242.52
10.1.3 |  | EMBOCO | 0
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - PALCO | M2 | 29.01 | 69.76 | 2023.74
10.1.8 |  | PASTILHAS | 0
87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | 13.63 | 315.32 | 4297.81
10.1.16 |  | FORRO DE PVC | 0
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P - BANHEIROS | M2 | 14.9 | 111.54 | 1661.95
10.2 |  | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES | 0
10.2.2 |  | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSAS | 0
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 79.5 | 51.95 | 4130.03
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 - LETREIRO TURISTICO | M2 | 14.25 | 51.95 | 740.29
10.2.4 |  | IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS | 0
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - CHAFARIZ | M2 | 50 | 132.22 | 6611
10.2.10 |  | PEITORIL | 0
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 68.23 | 189.64 | 12939.14
10.3 |  | REVESTIMENTO DE PISOS | 0
10.3.2 |  | CONTRAPISO | 0
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - CHAFARIZ | M2 | 35.26 | 64.66 | 2279.91
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 - CANTEIROS | M2 | 66 | 64.66 | 4267.56
10.3.6 |  | PISO CERAMICO | 0
89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 - BANHEIROS | M2 | 42 | 60 | 2520
10.3.8 |  | PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE | 0
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 - CALÇADAS | M | 831.21 | 203.53 | 169176.17
10.3.9 |  | PISO VINILICO E BORRACHA | 0
101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 500 | 506.92 | 253460
10.3.11 |  | PISO EM BLOCO DE CONCRETO | 0
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - CALÇADAS | M2 | 829.35 | 72.86 | 60426.44
10.3.12 |  | PISO DE CONCRETO | 0
103074 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 - PLAY-GROUND | M2 | 168.11 | 201.61 | 33892.66
103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 - ACADEMIA | M2 | 60.5 | 243.65 | 14740.83
103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 - LETREIRO TURÍSTICO | M2 | 14.25 | 243.65 | 3472.01
10.4 |  | PINTURAS | 0
10.4.3 |  | MASSA ÚNICA | 0
87561 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - CHAFARIZ | M2 | 15.01 | 50.72 | 761.31
10.4.11 |  | PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA | 0
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - CANTEIROS | M2 | 25.75 | 18.4 | 473.8
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - BANHEIROS | M2 | 27.52 | 18.4 | 506.37
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - PALCO | M2 | 29 | 18.4 | 533.6
10.4.16 |  | PINTURA EM PISO | 0
102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 - CHAFARIZ | M2 | 14.51 | 32.49 | 471.43
10.6 |  | ARGAMASSAS | 0
10.6.4 |  | CIMENTO E AGREGADO | 0
100480 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - CHAFARIZ | M3 | 1.21 | 904.84 | 1094.86
11 |  | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | 0 |  |  |  | 41306.68
11.2 |  | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
11.2.1 |  | MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - CANTEIROS | M2 | 66 | 7.94 | 524.04
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 - PALCO | M2 | 82.35 | 3.93 | 323.64
11.2.2 |  | PLANTAS
98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - PAISAGISMO | UN | 100 | 35.61 | 3561
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 - PAISAGISMO | M2 | 2700.9 | 12.96 | 35003.66
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 - PAISAGISMO | M2 | 185.02 | 0.47 | 86.96
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 - PAISAGISMO | UN | 18 | 100.41 | 1807.38
12 |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 843376.48
x |  | SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
18 | COMPOSIÇÃO | PORTA MASTRO DE CONCRETO H = 10 CM COM BASE PARA BANDEIRA INCLUSO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - PALCO | UN | 1 | 336.26 | 336.26
8 | COTAÇÃO | FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL - VIDE PROJETO INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 197783.33 | 197783.33
10 | COTAÇÃO | PARQUE INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO • 05 torres medindo 1,06x1,06 (altura 1,30, chão/plataforma; • 01 escada horizontal ; • 01 escada 7 degraus; • 01rampa de cordas; • 01 escalada de 6 degraus em polietileno; • 01 tubo de ligação reto 2,00m; • 01 passarela reta 1,98m; • 01 passarela curva positiva; • 01 passarela curva negativa; • 01 escorregador reto em fibra de vidro; • 01 escorregador caracol com dech auxiliar; • 01 tobogã com seção de saída; • 01 jogo da velha; • 01 balanço de 02 assentos; • 01 escorregador ondulado duplo; • 03 cercas de proteção de polietileno. | UN | 1 | 61660 | 61660
COT 01 | COTAÇÃO | ARVORE DIGITAL DE ENERGIA SOLAR COM SISTEMA ELÉTRICO E BANCOS PARA DESCANSO - MOBILIÁRIO PRAÇA | UN | 2 | 96524.45 | 193048.9
COT 09 | COTAÇÃO | LETREIRO TURISTICO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA DE ALTA PRESSÃO | UN | 1 | 55933.33 | 55933.33
COMP 26 | COMPOSIÇÃO | GUIA (FINCADINHA) 8 x 19 x 45 CM, PARA PISO INTERTRAVADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1232.1 | 59.28 | 73038.89
COMP 27 | COMPOSIÇÃO | ELEVAÇÃO - MÓDULO 02 PARQUE CENTRAL CONF. PROJETO | UN | 1 | 14443.72 | 14443.72
COMP 28 | COMPOSIÇÃO | ELEVAÇÃO - MÓDULO 04 PARQUE CENTRAL CONF. PROJETO | UN | 1 | 9502.56 | 9502.56
COT 24 | COTAÇÃO | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22933.33 | 22933.33
COT 25 | COTAÇÃO | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 22933.33 | 22933.33
COT 26 | COTAÇÃO | SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 26333.33 | 26333.33
COT 27 | COTAÇÃO | CADEIRA PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19999.67 | 19999.67
COT 28 | COTAÇÃO | REMADA SENTADA INDIVIDUAL - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11100 | 11100
COT 28 | COTAÇÃO | ROTAÇÃO DIAGONAL - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11100 | 11100
COT 29 | COTAÇÃO | ROTAÇÃO VERTICAL - EM INOX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9939.33 | 9939.33
COT 30 | COTAÇÃO | PRANCHA LATERAL SURF- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16966.67 | 16966.67
COMP 01 | COMPOSIÇÃO | EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS DE ESTRUTURA METÁLICA - TUBO DE 2 1/2" E CHAPA DE 18 - PARQUE CENTRAL | M2 | 118.32 | 48.56 | 5745.62
COMP 03 | COMPOSIÇÃO | BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 980.58 | 11766.96
COMP 04 | COMPOSIÇÃO | LIXEIRA COM MADEIRA PLÁSTICA E SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 974.17 | 58450.2
COMP 05 | COMPOSIÇÃO | CAMA ELASTICA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | M2 | 12.48 | 859.1 | 10721.57
COMP 06 | COMPOSIÇÃO | ELEVAÇÃO - MÓDULO 01 PARQUE CENTRAL | UN | 1 | 9639.48 | 9639.48
x |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1979827.29 | 1979827.29